## PROJE KONTROL FORMU
T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE KONTROL FORMU
| YAPI SAHİBİ: | PAFTA:
| ADA: | PARSEL:
| İmar Planındaki Durumu: | Kat Adedi/İnşaat Nizamı: /
| Bina Yüksekliği/Derinliği: / | TAKS/KAKS: /
| Ön/Yan Bahçe Mesafesi: / | Arka Bahçe Mesafesi:
1. | PROJE PAFTASI KONTROLÜ
Yapı Sahibi Bilgileri(hissedar varsa belirtilmeli, en büyük hissedar adı yazılmalı) doğru mu?
Taşınmaz Bilgileri(il, ilçe, mahalle, pafta, ada, parsel ve parsel alanı) doğru mu?
Yapı Sınıfı, Yapı Kullanım Amacı ve Yapı Taşıyıcı Sistemi Bilgileri doğru mu?
Bina Oturum Alanı, Toplam İnşaat Alanı, Bina Yüksekliği, Yapı Yüksekliği ve Kat Yükseklikleri Bilgileri doğru mu?
2. | HESAPLAMALARIN KONTROLÜ
TAKS Hesabı (bina oturum alanından düşülen değerler) doğru mu?
KAKS Hesabı (katın brüt alanından düşülen değerler) doğru mu?
Ağaç, Otopark, Sığınak, Zemin Terası, Çatı Terası, Mahya Kotu, Sıfır Kotu ve Kübaj Hesabı doğru mu?
Isıtılan Alan, Emsale Konu Alan, İstinat Duvar(lar)ı Alanı ve Toplam İnşaat Alanı Hesabı doğru mu?
Bağımsız Bölüm Listesi bilgileri(bağımsız bölüm numaraları ve brüt m²'leri) doğru mu?
Bağımsız bölüm sayısı, 8 ve üzeri ise asgari ölçülerde elektronik haberleşme odası düzenlenmiş mi?
Bağımsız bölüm sayısı, 9 ve üzeri ise asgari ölçülerde enerji odası düzenlenmiş mi?
Bağımsız bölüm veya kat sayısı, 4 ve üzeri olan yapılarda min. 25cmx50cm kablo bacası düzenlenmiş mi?
3. | VAZİYET PLANI KONTROLÜ
Parsel Ölçüleri, Bina Çekme Ölçüleri, Yol Genişlikleri, Plankote Kotları ve Bahçe Tesviyeleri doğru mu?
Sıfır Kotu, Subasman Kotu ve Bitişik Nizam Dilatasyon Derz Boşluğu Miktarı doğru mu?
Bina Kütle Ölçüleri, Bahçe Duvarları, Tutucu Duvarlar, İstinat Duvarları ve Kuzey Oku gösterilmiş mi?
Çıkma İzleri, Nitelikleri ve Ölçüleri, Bina Giriş(ler)i, İşyeri Giriş(ler)i ve Otopark Giriş(ler)i gösterilmiş mi?
Yan ve arka bahçe çekme mesafeleri imar durumunda belirtilen çekme mesafelerine ve kat sayısına uygun mu?
Yapı Yüksekliği 21.50m'yi geçiyor ise gerekli yangın güvenlik önlemleri alınmış mı?
Bina Yüksekliği 15.50m'yi geçiyor ise ana merdiven balansmansız merdiven olarak düzenlenmiş mi?
4. | KAT PLANLARI(Çatı Katı Planı Hariç) KONTROLÜ
a) | GİRİŞLER
Bina ve işyeri giriş(ler)i, ayrı olarak düzenlenmiş mi?, bina ve işyeri girişlerine, engelli ulaşımı sağlanmış mı?
Bina girişi ve hol genişliği, asansöre ve merdivene ulaşıncaya kadar umumi binalarda min. 2.20m, diğer binalarda min. 1.50m olarak düzenlenmiş mi?
Bina ve işyeri giriş(ler)i yüksekliği, min. 2.20m olarak düzenlenmiş mi?
Bina ve işyeri giriş(ler)i, ön, yan ve arka bahçeden giriş yapma şartlarını sağlıyor mu?
Otopark giriş rampası, yola dik şekilde ve ilk 3.00m'si %7, kalan kısmı ise max. %20 eğimle düzenlenmiş mi?
b) | MERDİVENLER VE ASANSÖRLER
Ana merdiven genişliği, umumi binalarda min. 1.50m, diğer binalarda min. 1.20m olacak şekilde düzenlenmiş mi?
Erişilebilirlik kontrol formu gereği, ana merdivende max. 12 basamakta bir sahanlık düzenlenmiş mi?
Bina asansörü, dar kenarı min. 1.85m ve alanı min. 3.60m² olacak şekilde düzenlenmiş mi?
Bina asansörü, ölçüleri ve kuyu kotu belirtilmiş mi?, asansör makine dairesi min. ölçü şartlarına uygun düzenlenmiş mi?
Piyes merdivenleri genişliği, min. 1.00m ve basamak genişliği min. 25cm olacak şekilde düzenlenmiş mi?
Merdiven altı kullanım alanlarının yüksekliği, min. 2.20m olacak şekilde düzenlenmiş mi?
Merdiven altı kullanım alanlarında, yüksekliği 1.80m'nin altında kalan alan duvar ile kapatılmış mı?
c) | ÇIKMALAR
Çıkma ölçüleri, verilmiş mi?, çıkma altı şaküli yükseklikler, min. 2.40m olacak şekilde düzenlenmiş mi?
Açık/kapalı çıkmaların genişliği, max. 1.20m olacak şekilde düzenlenmiş mi?
Açık çıkmalar, yan cephelerde cephenin 1/2'sini geçmeyecek şekilde düzenlenmiş mi?
Kapalı çıkmalar, parsel sınırına min. 3.00m olacak şekilde düzenlenmiş mi?
Açık çıkmalar, bitişik nizama ve parsel sınırına min. 2.00m(ön bahçede 3.00m) olacak şekilde düzenlenmiş mi?
d) | MAHALLER VE PİYESLER
Mahal isimleri, ölçüleri, alanları ve malzeme detayları belirtilmiş mi? mahallerin net alanları, doğru hesaplanmış mı?
Müstakil konutlarda, hol ve koridor genişlikleri min. 1.20m olacak şekilde düzenlenmiş mi?
İskan edilen katların(asma kat hariç), iç yüksekliği min. 2.60m olarak düzenlenmiş mi?
Banyo, duş, tuvalet, kiler, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler ve iskan edilmeyen bodrum katlar ile müştemilat binaların iç yüksekliği min. 2.20m olarak düzenlenmiş mi?
Bağımsız bölüm konutlar, min. piyes ölçülerini ve 50m² net alan şartını sağlıyor mu?
Bodrum katta düzenlenen konutlar, gömülme şartlarını(salon ve y.odası max. 90cm gömülme) sağlıyor mu?
5. | DİĞER DETAYLAR
Kat yükseklikleri, mevzuatta belirtilen min. ve max. değerlere uygun olarak düzenlenmiş mi?
Her bağımsız bölüm konut için salon veya yatak odasında duman bacası düzenlenmiş mi?
Havalandırma bacaları, en dar kenarı 0.45m olacak şekilde ve alanı piyes sayısına uygun şekilde düzenlenmiş mi?
Kuranglezler, genişliği 0.80-1.20m arası ve derinliği 2.00m olacak şekilde düzenlenmiş mi?
Doğal aydınlatma/havalandırma için düzenlenen kuranglezler ve ışıklıklar, şartlarına uygun olarak düzenlenmiş mi?
Asgari ölçülere(konut yapısında min. 3.00m³, diğer yapılarda min. 5.00m³) uygun şekilde su deposu düzenlenmiş mi?
Müstakil konutlarda, en az bir balkon kapısı genişliği 90cm olarak düzenlenmiş mi?
Kapıcı dairesi zorunlu olan binalarda, ilgili standartlara uygun olarak atık ayrıştırma bacası düzenlenmiş mi?
Binada parapet gerekli yerlere(teras, balkon, bahçe, fransız pencere vb.) min. 1.10m yüksekliğinde parapet yapılmış mı?
Zemin terasları, tesviye edilmiş zeminden veya tabi zeminden max. 1.50m yükseklikte ve konutlarda kat alanının max. 0.20'sini, diğer kullanımlarda ise kat alanının 0.25'ini geçmeyecek şekilde düzenlenmiş mi?
Kat bahçesi, ortak alan veya bağımsız bölüme ait olmak üzere uzunluğu min. 3.00m ve alanı max. 10m² olacak şekilde düzenlenmiş mi?
İşyeri ve büro olarak kullanılan binalarda yapı inşaat alanı 2000m² den fazla ise bekçi odası düzenlenmiş mi?
Yakıt olarak katı yakıt kullanan kaloriferli/kalorifersiz konut kullanımlı binalar için parseldeki toplam bağımsız bölüm sayısı 30’dan fazla ise bir adet, 75’den fazla ise 2 adet kapıcı dairesi/site yönetim odası düzenlenmiş mi?(birden fazla yapının bulunduğu parsellerde 60’dan fazla bağımsız bölümü olan her bir bina için mutlaka ayrı bir kapıcı dairesi/site yönetim odası düzenlenmiş mi?)
Yakıt olarak akaryakıt/doğalgaz kullanılan konut kullanımlı binalar için parseldeki toplam bağımsız bölüm sayısının 50’den fazla ise bir adet, 150’den fazla ise 2 adet kapıcı dairesi/site yönetim odası düzenlenmiş mi?(ilave her 150 daire için ek bir kapıcı dairesi/site yönetim odası düzenlenmiş mi?)
Enerji odası(asgari ölçülerde), girşi katı veya giriş katının bir alt/üst katında düzenlenmiş mi?
Enerji odası(asgari ölçülerde), ıslak hacimlerin altında/üstünde/yanında olmayacak şekilde düzenlenmiş mi?
Elektronik haberleşme odası(asgari ölçülerde), zemin kat veya bodrum katında düzenlenmiş mi?
Mimari projede belirtilen kolon, kiriş ve döşeme detayları, statik proje ve hesaplara uygun olarak düzenlenmiş mi?
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, akustik rapor veya proje hazırlanmış mı?
6. | ÇATI KATI VE ÇATI PLANI KONTROLÜ
Çatı katı mahalleri, kapı ve pencere ebatları ile kalkan duvar ve saçak ölçüleri doğru şekilde belirtilmiş mi?
Çatı katı piyeslerin teras hariç brüt alanları, bağlı oldukları bağımsız bölümlerin brüt alanlarını aşıyor mu?
Çatı katı piyeslerin ıslak hacimleri ve terasları, bağlı olduğu bağımsız bölümün izdüşüm sınırlarında düzenlenmiş mi?
Bitişik nizam yapılarda, bitişik tarafa çatı eğimi verilmiş mi? bitişik tarafa çatı eğimi verilmiş ise 2.00m yüksekliğinde kalkan duvarı ile min. 2.00m genişliğinde çatı terası yapılmış mı?
Çatı saçakları, parsele min. 1.50m yaklaşacak ve max. 1.20m genişliği geçmeyecek şekilde düzenlenmiş mi?
Güvercinlikler, en dış saçak ucuna min. 2.00m yaklaşacak, normal kat cephesinin 1/2'sini geçmeyecek ve max. 3.50m yükseklikte olacak şekilde düzenlenmiş mi?
Çatı, güvercinlik, baca ve asansör/merdiven kulesi, kotları ve eğimleri belirtilmiş mi?, eğimlere göre çatı kotları doğru hesaplanmış mı?
Bağımsız bölüm konutların çatı terası alanları, normal kat alanının max 0.30'unu geçmeyecek şekilde düzenlenmiş mi?
7. | KESİTLERİN KONTROLÜ
En az 2 adet kesit(bina girişi/asansör/ortak merdiven ve ıslak hacimden geçecek şekilde) düzenlenmiş mi?
Bina, parsel, yol ve tretuvar enterpolasyon kotları belirtilmiş mi?, bahçe tesviyeleri doğru şekilde işlenmiş mi?
Mahal isimleri ve malzeme detayları belirtilmiş mi?, döşeme, kiriş ve çıkma detayları gösterilmiş mi?
Kat yükseklikleri ve kotlar belirtilmiş mi?, çatı kotları ve eğim detayları gösterilmiş mi?
Çıkmaların kesitteki durumu ve çıkma altı şaküli yükseklikler gösterilmiş mi?
Bina, işyeri ve otopark girişlerinin yol ve tretuvar ilişkisi gösterilmiş mi?
Güvercinlikler, bacalar, asansör ve merdiven kulesi kotları ve eğim detayları gösterilmiş mi?
8. | GÖRÜNÜŞLERİN KONTROLÜ
Cephe malzemeleri belirtilmiş mi?, kapı, pencere ve çıkma detayları doğru şekilde gösterilmiş mi?
Bina, parsel, yol ve tretuvar kotları belirtilmiş mi?, bahçe tesviyeleri doğru şekilde işlenmiş mi?
Kat yükseklikleri ve kotlar belirtilmiş mi?, çatı kotları ve eğim detayları gösterilmiş mi?
Çıkmaların görünüşteki durumu ve çıkma altı şaküli yükseklikler gösterilmiş mi?
Bina, işyeri ve otopark girişlerinin yol ve tretuvar ilişkisi gösterilmiş mi?
Güvercinlikler, bacalar, asansör ve merdiven kulesi kotları ve eğim detayları gösterilmiş mi?